## v4_lab_test_feb23
MEASUREMENT SPECS: 10" CLAMP, 5.63" PACKAGE OFFSET | [17 empty] | Notes
1 | ft | position
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:18 | -- | distance | (cm): | 15.19 | 15.07 | 31.44 | 15.14 | 15.07 | Average | distance: | 18.38 | Temperature: | 20.97*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:18 | -- | distance | (cm): | 14.47 | 15.56 | 15.62 | 16.16 | 14.54 | Average | distance: | 15.27 | Temperature: | 20.99*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:18 | -- | distance | (cm): | 14.9 | 15.44 | 15.37 | 16.28 | 15.26 | Average | distance: | 15.45 | Temperature: | 21.00*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:18 | -- | distance | (cm): | 14.54 | 18.18 | 14.9 | 15.8 | 18.01 | Average | distance: | 16.29 | Temperature: | 21.04*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:18 | -- | distance | (cm): | 17.6 | 14.78 | 15.01 | 15.8 | 14.61 | Average | distance: | 15.56 | Temperature: | 21.07*C
[14 empty] | Avg | 16.19 | 0.53117
2 | ft | position
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:19 | -- | distance | (cm): | 46.79 | 47.33 | 47.04 | 46.68 | 47.52 | Average | distance: | 47.07 | Temperature: | 21.26*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:19 | -- | distance | (cm): | 50.56 | 47.23 | 46.97 | 46.27 | 46.73 | Average | distance: | 47.55 | Temperature: | 21.31*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:19 | -- | distance | (cm): | 46.79 | -1 | 47.09 | 48.21 | 47.2 | Average | distance: | 47.3225 | Temperature: | 21.34*C | 1 outlier
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:20 | -- | distance | (cm): | 46.37 | 48.71 | 46.97 | 46.06 | 46.73 | Average | distance: | 46.97 | Temperature: | 21.37*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:20 | -- | distance | (cm): | 46.84 | -1 | 50.25 | 47.04 | 54.25 | Average | distance: | 48.0433 | Temperature: | 21.42*C | 1 outlier
[14 empty] | Avg | 47.3912 | 1.5564
3 | ft | position
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:20 | -- | distance | (cm): | 75.39 | 76.35 | 79.76 | 76.32 | 75.99 | Average | distance: | 76.76 | Temperature: | 21.55*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:21 | -- | distance | (cm): | 79.03 | 75.94 | 79.04 | 77.12 | 76.23 | Average | distance: | 77.47 | Temperature: | 21.58*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:21 | -- | distance | (cm): | 75.7 | 75.75 | 80.35 | 77.79 | 80.06 | Average | distance: | 77.93 | Temperature: | 21.62*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:21 | -- | distance | (cm): | 76.37 | 76.64 | 76.35 | 78 | 77.38 | Average | distance: | 76.95 | Temperature: | 21.68*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:21 | -- | distance | (cm): | 76.9 | 79.83 | 77.84 | 77.3 | 76.3 | Average | distance: | 77.63 | Temperature: | 21.73*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:21 | -- | distance | (cm): | 79.4 | 76.21 | 76.56 | 79.47 | 75.77 | Average | distance: | 77.48 | Temperature: | 21.71*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:21 | -- | distance | (cm): | 75.84 | 75.15 | 79.16 | 123.74 | 155.98 | Average | distance: | 101.97 | Temperature: | 21.74*C | 1 outlier
[14 empty] | Avg | 77.37 | 2.5384
4 | ft | position
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:22 | -- | distance | (cm): | 107.41 | 107.65 | 107.87 | 107.46 | 107.82 | Average | distance: | 107.64 | Temperature: | 21.87*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:22 | -- | distance | (cm): | 106.5 | 107.34 | 108.25 | 107.39 | 106.45 | Average | distance: | 107.19 | Temperature: | 21.93*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:22 | -- | distance | (cm): | 106.59 | 106.76 | 109.25 | 107.36 | 107.31 | Average | distance: | 107.45 | Temperature: | 21.94*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:23 | -- | distance | (cm): | 108.42 | 107.75 | 107.46 | 109.83 | 106.59 | Average | distance: | 108.01 | Temperature: | 21.99*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:23 | -- | distance | (cm): | 107.89 | 107.84 | 106.54 | 110.03 | 109.98 | Average | distance: | 108.46 | Temperature: | 22.02*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:23 | -- | distance | (cm): | 108.23 | 107.46 | 109.01 | 109.61 | 106 | Average | distance: | 108.06 | Temperature: | 22.08*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:23 | -- | distance | (cm): | 109.26 | 107.79 | 107.12 | 106.71 | 107.87 | Average | distance: | 107.75 | Temperature: | 22.14*C
[14 empty] | Avg | 107.7943 | 3.5366
5 | ft | postion
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:24 | -- | distance | (cm): | 137.63 | 138.28 | 141.68 | 137.8 | 137.61 | Average | distance: | 138.6 | Temperature: | 22.35*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:24 | -- | distance | (cm): | 138.28 | 138.54 | 138.95 | 139.67 | 138.54 | Average | distance: | 138.79 | Temperature: | 22.45*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:24 | -- | distance | (cm): | 138.18 | 139.72 | 137.99 | 137.87 | 141.21 | Average | distance: | 138.99 | Temperature: | 22.42*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:24 | -- | distance | (cm): | 137.46 | 137.7 | 140.87 | 136.89 | 139.48 | Average | distance: | 138.48 | Temperature: | 22.38*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 16:25 | -- | distance | (cm): | 138.92 | 138.04 | 140.06 | 139.17 | 139.05 | Average | distance: | 139.05 | Temperature: | 22.39*C
[14 empty] | Avg | 138.782 | 4.5532
MEASUREMENT SPECS: 16" CLAMP, 5.63" package offset, 1.87" collar offset
12 | ft | position
Sample | Time: | 2021-02-20 |  | 14:13 | -- | distance | (cm): | 346.16 | 345.02 | 353.62 | -1 | 348.37 | Average | distance: | 348.2925 | Temperature: | 24.90*C | 1 outler
Sample | Time: | 2021-02-20 |  | 14:13 | -- | distance | (cm): | 349.09 | 350.29 | 348.37 | 348.13 | 353.75 | Average | distance: | 349.93 | Temperature: | 24.71*C
Sample | Time: | 2021-02-20 |  | 14:13 | -- | distance | (cm): | 345.44 | 343.22 | 345.61 | -1 | 343.77 | Average | distance: | 344.51 | Temperature: | 24.67*C | 1 outlier
Sample | Time: | 2021-02-20 |  | 14:13 | -- | distance | (cm): | 347.34 | 347.34 | 342.21 | 343.69 | 345.59 | Average | distance: | 345.23 | Temperature: | 24.50*C
Sample | Time: | 2021-02-20 |  | 14:14 | -- | distance | (cm): | 342.81 | 348.93 | 344.7 | 347.65 | 341.77 | Average | distance: | 345.17 | Temperature: | 24.38*C
Sample | Time: | 2021-02-20 |  | 14:14 | -- | distance | (cm): | 347.8 | 343.15 | 348.15 | 347.48 | 343.89 | Average | distance: | 346.09 | Temperature: | 24.23*C
[14 empty] | Avg | 346.5371 | 11.3693
11 | ft | position
Sample | Time: | 2021-02-20 |  | 14:40 | -- | distance | (cm): | 314.7 | 311.91 | 316.31 | 313.85 | 314.62 | Average | distance: | 314.28 | Temperature: | 19.44*C
Sample | Time: | 2021-02-20 |  | 14:40 | -- | distance | (cm): | 314.94 | 313.28 | 315.22 | 312.85 | -1 | Average | distance: | 314.0725 | Temperature: | 19.26*C | 1 outlier
Sample | Time: | 2021-02-20 |  | 14:40 | -- | distance | (cm): | 311.31 | 311.58 | 315.05 | 311.17 | 314.84 | Average | distance: | 312.79 | Temperature: | 19.17*C
Sample | Time: | 2021-02-20 |  | 14:40 | -- | distance | (cm): | 313.47 | 312.68 | 314.19 | 315.44 | 313.91 | Average | distance: | 313.94 | Temperature: | 19.12*C
Sample | Time: | 2021-02-20 |  | 14:40 | -- | distance | (cm): | 311.99 | 315.73 | 313.91 | 317.96 | 314.03 | Average | distance: | 314.73 | Temperature: | 19.07*C
Sample | Time: | 2021-02-20 |  | 14:41 | -- | distance | (cm): | 311.58 | 318.72 | 314.55 | 320.16 | 318.18 | Average | distance: | 316.64 | Temperature: | 19.06*C
Sample | Time: | 2021-02-20 |  | 14:41 | -- | distance | (cm): | 314.58 | 312.73 | 312.54 | 313.35 | 313.26 | Average | distance: | 313.29 | Temperature: | 19.04*C
[14 empty] | Avg | 314.2489 | 10.31
10 | ft | position
Sample | Time: | 2021-02-20 |  | 14:21 | -- | distance | (cm): | 288.86 | 294.62 | 287.07 | 290.76 | 288.12 | Average | distance: | 289.89 | Temperature: | 24.75*C
Sample | Time: | 2021-02-20 |  | 14:21 | -- | distance | (cm): | 283.2 | 282.77 | 284.98 | 284.47 | 281.74 | Average | distance: | 283.43 | Temperature: | 24.75*C
Sample | Time: | 2021-02-20 |  | 14:21 | -- | distance | (cm): | 282.55 | 280.93 | 280.64 | 282.37 | 282.99 | Average | distance: | 281.9 | Temperature: | 24.71*C
Sample | Time: | 2021-02-20 |  | 14:21 | -- | distance | (cm): | 280.8 | 286.15 | 284.23 | 282.89 | 280.35 | Average | distance: | 282.88 | Temperature: | 24.65*C
Sample | Time: | 2021-02-20 |  | 14:22 | -- | distance | (cm): | 281.76 | 286.35 | 283.32 | 286.83 | 282.34 | Average | distance: | 284.12 | Temperature: | 24.59*C
Sample | Time: | 2021-02-20 |  | 14:22 | -- | distance | (cm): | 281.79 | 284.07 | -1 | 282.63 | 284.12 | Average | distance: | 283.1525 | Temperature: | 24.54*C | 1 outlier
Sample | Time: | 2021-02-20 |  | 14:22 | -- | distance | (cm): | 285.68 | 283.99 | 285.32 | 285.43 | 286.61 | Average | distance: | 285.41 | Temperature: | 24.48*C
[14 empty] | Avg | 284.3975 | 9.3306
9 | ft | position
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:48 | -- | distance | (cm): | 253.77 | 252.64 | 254.28 | 255.76 | 256.05 | Average | distance: | 254.5 | Temperature: | 23.98*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:48 | -- | distance | (cm): | 256.72 | 254.57 | 254.25 | 254.49 | -1 | Average | distance: | 255.0075 | Temperature: | 23.93*C | 1 outlier
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:48 | -- | distance | (cm): | 258.97 | 255.09 | 257.03 | 256.02 | 260.61 | Average | distance: | 257.54 | Temperature: | 23.94*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:49 | -- | distance | (cm): | 255.72 | 254.76 | 254.15 | 254.11 | 252.77 | Average | distance: | 254.3 | Temperature: | 23.95*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:49 | -- | distance | (cm): | 257.46 | 256.12 | 254.3 | 260.7 | 257.76 | Average | distance: | 257.27 | Temperature: | 24.01*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:49 | -- | distance | (cm): | 253.13 | 254.52 | 258.14 | 257.78 | -1 | Average | distance: | 255.8925 | Temperature: | 24.00*C | 1 outlier
[14 empty] | Avg | 255.7517 | 8.3908
8 | ft | position
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:50 | -- | distance | (cm): | 224.42 | 224 | 223.1 | 222.35 | 223.89 | Average | distance: | 223.55 | Temperature: | 24.01*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:51 | -- | distance | (cm): | 224.92 | 223.43 | 224.32 | 227.79 | 225.76 | Average | distance: | 225.24 | Temperature: | 23.99*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:51 | -- | distance | (cm): | 225.71 | 222.74 | 223.82 | 222.08 | 223.79 | Average | distance: | 223.63 | Temperature: | 24.01*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:51 | -- | distance | (cm): | 224.51 | 224.37 | 225.16 | 226.36 | 223.82 | Average | distance: | 224.85 | Temperature: | 24.01*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:51 | -- | distance | (cm): | 222.23 | 224.82 | 223.93 | 224.44 | 221.25 | Average | distance: | 223.33 | Temperature: | 24.02*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:51 | -- | distance | (cm): | 224.8 | 223.19 | 223.1 | 222.57 | 224.36 | Average | distance: | 223.61 | Temperature: | 24.04*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:51 | -- | distance | (cm): | 220.99 | 221.85 | 224.36 | 217.94 | 220.41 | Average | distance: | 221.11 | Temperature: | 24.03*C
[14 empty] | Avg | 223.6171 | 7.3365
7 | ft | position
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:52 | -- | distance | (cm): | 191.86 | 192.41 | 192.75 | 192.34 | 192.89 | Average | distance: | 192.45 | Temperature: | 23.89*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:53 | -- | distance | (cm): | 190.98 | 195.1 | 191.6 | 192.11 | 197.23 | Average | distance: | 193.4 | Temperature: | 23.91*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:53 | -- | distance | (cm): | 193.07 | 191.51 | 192.44 | 193.18 | 192.89 | Average | distance: | 192.62 | Temperature: | 23.93*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:53 | -- | distance | (cm): | 192.99 | 193.5 | 192.7 | 193.26 | 191.27 | Average | distance: | 192.75 | Temperature: | 23.98*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:53 | -- | distance | (cm): | 199.54 | 193.88 | 191.09 | 191.1 | 194.24 | Average | distance: | 193.97 | Temperature: | 24.01*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:53 | -- | distance | (cm): | 193.59 | 191.98 | 195.77 | 195.22 | 193.85 | Average | distance: | 194.08 | Temperature: | 23.98*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:54 | -- | distance | (cm): | 195.22 | 193.5 | 192.01 | 195.65 | 193.06 | Average | distance: | 193.89 | Temperature: | 24.06*C
[14 empty] | Avg | 193.3086 | 6.3421
6 | ft | position
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:54 | -- | distance | (cm): | 168.73 | 168.46 | 169.01 | 168.56 | 167.45 | Average | distance: | 168.442 | Temperature: | 23.76*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:54 | -- | distance | (cm): | 165.44 | 166.92 | 168.39 | 166.75 | 168.14 | Average | distance: | 167.128 | Temperature: | 23.83*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:54 | -- | distance | (cm): | 167.29 | 168.37 | 168.4 | 170.34 | 169.8 | Average | distance: | 168.84 | Temperature: | 23.89*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:54 | -- | distance | (cm): | 165.47 | 167.25 | 168.94 | 167.09 | 167.32 | Average | distance: | 167.214 | Temperature: | 23.94*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:54 | -- | distance | (cm): | 169.87 | 168.85 | 169.23 | 169.74 | 168.2 | Average | distance: | 169.178 | Temperature: | 23.95*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:55 | -- | distance | (cm): | 169.94 | 169.42 | 168.85 | 169.78 | 170.36 | Average | distance: | 169.67 | Temperature: | 23.98*C
Sample | Time: | 2021-02-23 |  | 15:55 | -- | distance | (cm): | 168.38 | 168.26 | 167.96 | 167.16 | 167.73 | Average | distance: | 167.898 | Temperature: | 23.96*C
[14 empty] | Avg | 168.3386 | 5.5229
Position (ft) | Package offset | Collar offset | Position | True distance | Avg sensor reading | Error | Error (cm)
1 | 0.52583 | N/A | 1 | 0.52583 | 0.53117 | 0.0053347 | 0.1626
2 | 1.5258 | N/A | 2 | 1.5258 | 1.5564 | 0.030527 | 0.93046
3 | 2.5258 | N/A | 3 | 2.5258 | 2.5384 | 0.012553 | 0.3826
4 | 3.5258 | N/A | 4 | 3.5258 | 3.5366 | 0.010725 | 0.32689
5 | 4.5258 | N/A | 5 | 4.5258 | 4.5532 | 0.027382 | 0.8346
6 | 5.5258 | N/A | 6 | 5.5258 | 5.5229 | -0.0029143 | -0.088828
7 | 6.5258 | 6.37 | 7 | 6.37 | 6.3421 | -0.027855 | -0.84903
8 | 7.5258 | 7.37 | 8 | 7.37 | 7.3365 | -0.03348 | -1.0205
9 | 8.5258 | 8.37 | 9 | 8.37 | 8.3908 | 0.020803 | 0.63407
10 | 9.5258 | 9.37 | 10 | 9.37 | 9.3306 | -0.039373 | -1.2001
11 | 10.5258 | 10.37 | 11 | 10.37 | 10.31 | -0.059996 | -1.8287
12 | 11.5258 | 11.37 | 12 | 11.37 | 11.3693 | -0.00067312 | -0.020517
[5 empty] | Avg Error | 0.022635